附件 现场勘查记录

项目组长任命书

根据有关法律、法规及本项目服务《合同书》《委托书》及本机构过程控制手册的工作程序与授权办法，现对开展本项目工作的负责人进行任命及授权。

一、任命

现任命李毅雄同志，担任玉溪正宇智能科技有限公司安全现状评价报告项目组长。

二、授权范围

1、负责主持该项目小组的组建及工作开展，行使组内人员配置:任务安排、资金使用、设备使用及管理权。

2、负责制定项目工作计划，对服务项目作出开展、暂停、终止的意见。涉及重大隐患的及时向机构报告，并提出小组倾向意见。

3、负责安排对项目委托单位的意见交换、咨询、提供对策措施等服务工作。

4、负责对项目组提交的报告给出总体结论及对策措施与建议。

特此任命

2024年10月31日

总平布置

- 该项目位于玉溪国家高新技术产业开发区数控机床产业园，为租赁用地及租赁标准化厂房。整个厂区呈矩形，厂区大门位于厂区北侧，主要构筑物包括生产组装车间、车间办公室等。厂区中部设置有消防通道（消防通道路宽均≥4m），中部主干道与厂外道路相通，应急救援车辆、消防车辆能通达各主要危险源点，可以满足消防及应急救援的需要。本项目总平面示意图见下图。

周边环境

玉溪正宇智能科技有限公司厂址位于玉溪数控产业园，为租赁用地及租赁标准化厂房。项目厂房西侧与玉溪精工数控机床厂毗邻，西南侧为研和数控机床产业园二期办公楼，东侧为众城&台基数控机床有限公司、云南普菲特数控机械有限公司，北侧为山林。距离项目最近的高速公路为昆磨高速及213国道，厂区出入口通过园区道路与213国道相连接，距离213国道仅300m，交通便利。厂址周围无医院、文物古迹、自然保护区、风景名胜区等环境敏感点及国家重要的政治、军事、文化设施。项目周边关系图见下图。

昭通市鼎科技有限公司

安全生产工程技术服务现场检查整改建议书

项目（单位）：玉溪正宇智能科技有限公司

项目类型：安全现状评价

法定代表人  付跃昆

联系电话： 13759543622

日期： 2024.12.6

现场发现的问题及建议：

1．行车吊钩防脱钩装置缺失；

2．生产区域内灭火器未设置日常检查记录；

3．生产现场堆放大量可燃物（纸箱等）；

4．车间内存在非生产用电动自行车。

委托方                    现场检查人员：

昭通市鼎安科技有限公司

2024年12月6日